NO.

| 生产批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | 批数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验依据 |  |  |  | PQC-IDI-001-01（ / ）按压式球囊扩充压力泵过程检验规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验日期 | 检验项目 |  |  |  |  | 检测数量pcs |  | 检测结果 |  |  | 检验设备 |  | 判定 | 检验人/日期 |  | 复核人/日期 |
|  |  | 清洗 | 外观 |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 清洁 | 外观 |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 组装螺杆八组件 | 外观 |  |  |  | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 无跳压 |  |  |  | 首检 | 5 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 检测专用泵筒：________ |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 光固外套四组件 | 光固旋转接头 |  | 外观 |  | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 牢固度 |  | 首检 | 5 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 15N砝码：________ |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 光固压力表 |  | 外观 |  | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 牢固度 |  | 首检 | 5 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 15N砝码：________ |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 光固延长管 |  | 外观 |  | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 牢固度 |  | 首检 | 5 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 15N砝码：________ |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | ☑符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 装配 | 装配活塞 |  | 外观 |  | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 硅化活塞环 |  | 外观 |  | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 装配活塞环 |  | 外观 |  | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配合 |  | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测、手感 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 外套组件与套筒组件装配 |  | 外观 |  | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配合 |  | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测、手感 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 整体 粘结 | 外观 |  |  |  | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 无卡阻 |  |  |  | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 手感 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 牢固度 |  |  |  | 首检 | 5 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 15N砝码：________ |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 气密性 |  |  | 负压检测 | 首检 | 5 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 气密性检测工装：________ |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高压检测 | 首检 | 5 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 气密性检测工装：________ |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 低压检测 | 首检 | 5 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 气密性检测工装：________ |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 合格数量： ；不合格数量： ；不合格评审报告编号（若有）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：特殊内容（如不合格描述）可填写进下面空白处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*1.定性检验项目，检验结果只需填写√，定量项目需记录具体数值；2.若出现不合格则上报QA处理。