NO.

| 生产批号 |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | 批数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验依据 |  |  |  | PQC-IDML-001（ / ）美联定制按压式压力泵组装过程检验规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验日期 | 检验项目 |  |  | 检测数量pcs |  | 检测结果 |  |  | 检验设备 |  | 判定 | 检验人/日期 |  | 复核人/日期 |
|  |  | 清洗 | 外观 |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 精洗 | 外观 |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 清洁 | 外观 |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 组装I | 外观 |  | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 硅化 I | 外观 |  | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 组装II | 外观 |  | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 无跳压 |  | 首检 | 5 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 检测专用泵筒 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 光固 | 光固旋转接头 | 外观 | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  | 牢固度 | 首检 | 5 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 15N砝码： |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 光固压力表 | 外观 | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  | 牢固度 | 首检 | 5 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 15N砝码： |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  | 扭力值 | 首检 | 5 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 扭力扳手： |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 光固延长管 | 外观 | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  | 牢固度 | 首检 | 5 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 15N砝码： |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 硅化Ⅱ、Ⅲ | 硅化活塞环 | 外观 | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 组装Ⅲ | 装配活塞 | 外观 | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 装配活塞环 | 外观 | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  | 配合 | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | / |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 装配检测 | 外观 | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  | 配合 | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | / |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 检测 | 外观 |  | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 目测 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 无卡阻 |  | 首检 | 13 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | / |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 牢固度 |  | 首检 | 5 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 15N砝码： |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 负压检测 |  | 首检 | 5 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 气密性检测工装： |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 高压检测 |  | 首检 | 5 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 气密性检测工装： |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 低压检测 |  | 首检 | 5 | □符合要求 □不符合要求______ |  |  | 气密性检测工装： |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | □符合要求 □不符合要求______ |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 合格数量： ；不合格数量： ；不合格评审报告编号（若有）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：特殊内容（如不合格描述）可填写进下面空白处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*1.定性检验项目，检验结果只需填写√，定量项目需记录具体数值；2.若出现不合格则上报QA处理。